|  | Приложение № 3 к договору управления многоквартирным домом |
| --- | --- |
|  | ПЕРЕЧЕНЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И РАБОТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, (с лифтом , оборудованных в установленном порядке газовыми плитами ) |
| № п/п | Наименование и состав работ | Периодичность |
|  | 1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |
| 1.1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; | 2 раза в год (весной и осенью) |
| 1.2. | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами (техподпольями): проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 2 раза в год |
| 1.3. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | по необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 1.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 1.5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 1.6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по необходимости, но не реже 2 раз в квартал |
| 1.7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам; | по необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 1.8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; выявление нарушений герметизации межблочных и межпанельных швов; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 1.9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов ;проверка звукоизоляции и огнезащиты; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 1.10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | по необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 1.11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 1.12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | 2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |
| 2.1. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | постоянно, в соответствии с нормативными требованиями |
| 2.2. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; удаление воздуха из системы отопления; промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | постоянно, в соответствии с нормативными требованиями |
| 2.3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; техническое обслуживание и ремонт осветительных установок, электрических установок лифтов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. | постоянно, в соответствии с нормативными требованиями |
| 2.3.1 | техническое обслуживание счетчиков электрической энергии | 1 раз в месяц |
| 2.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирных домов: техническое обслуживание систем вентиляции,; устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; проверка исправности ,контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по необходимости, но не реже 1 раза в месяц |
| 2.5. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | круглосуточно |
| 2.6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (без учета внутриквартирного оборудования): организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | по необходимости, но не реже 1 раза в 3 года |
| 2.7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме: организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. | постоянно |
| 2.8. | Электроизмерительные работы по лифтам. | 1 раз в год |
|  | 3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |
| 3.1. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |
| 3.1.1. | Подметание лестничных площадок и маршей; | 3 раза в неделю |
| 3.1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей; | 1 раз в месяц |
| 3.1.3. | Влажная протирка :почтовых ящиков, подоконников, отопительных приборов(радиаторов), перил лестниц, дверных ручек; | 1 раз в месяц |
| 3.1.4. | Обметание пыли с потолков; | по мере необходимости |
| 3.1.5. | Мытье окон; Влажная протирка: стен, дверей, оконных решеток, доводчиков, плафонов на лестничных клетках, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств; | 1 раз в год |
| 3.1.6. | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме; | по мере необходимости |
| 3.2. | Работы по содержанию(уборке) земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |
| 3.2.1. | Подметание, сдвигание свежевыпавшего снега: с крылец подъездов, территорий подходов к подъездам жилых домов, пешеходных дорожек; | ежедневно в дни снегопада |
| 3.2.2. | Транспортировка противогололедной смеси к месту подсыпки; Подсыпка территории противогололедной смесью; | 1 раз в сутки во время гололеда |
| 3.2.3. | Уборка придомовой территории в дни без снегопада; | 2 раза в неделю |
| 3.2.4. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд; очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, при их наличии); | по мере необходимости |
| 3.2.5. | Очистка придомовой территории от наледи и льда; | по мере необходимости |
| 3.2.6. | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см. ; | по мере необходимости |
| 3.2.7. | Очистка отмостки от снега; | 1 раз в год |
| 3.2.8. | Сдвигание снега и скола, сброшенного с крыши; | по факту очистки кровли |
| 3.2.9. | Механизированная уборка свежевыпавшего снега с проезжей части дворов; | по мере необходимости |
| 3.2.10 | Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов многоквартирных домов (при их наличии); | по мере необходимости |
| 3.3. | Работы по содержанию(уборке) придомовой территории в теплый период года: |  |
| 3.3.1. | Подметание и уборка придомовой территории (усовершенствованное покрытие); | 2 раза в неделю |
| 3.3.2. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд; очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, при их наличии) | по мере необходимости |
| 3.3.3. | Уборка газонов | 2 раза в неделю |
| 3.3.4. | Выкашивание газонов; | 2 раза в год |
| 3.3.5. | Погрузка мусора на автотранспорт вручную; | по мере необходимости |
| 3.3.6. | Прочистка ливневой канализации; | по мере необходимости |
| 3.3.7. | Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов многоквартирных домов (при их наличии); | по мере необходимости |
| 3.3.8. | Промывка урн, установленных возле подъездов многоквартирных домов ( при их наличии); | по мере необходимости |
| 3.3.9. | Уборка отмостки от мусора; Уборка приямков от мусора и грязи (при их наличии); | 2 раза в год |
|  | 4. Прочие работы. |  |
| 4.1. | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов: |  |
| 4.1.1 | Вывоз твердых бытовых отходов; Уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | Ежедневно |
| 4.1.2 | Вывоз крупногабаритных отходов | 2 раза в неделю |
| 4.1.3 | Организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов; | по мере необходимости |
| 4.2. | Противопожарные мероприятия. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов. | по мере необходимости |
|  | V. Услуги по управлению МКД. |  |
| 5.1. | Хранение и ведение документации по МКД | в течении срока действия договора |
| 5.2. | Работа по взысканию задолженности за ЖКУ и использовании общего имущества МКД | в течении срока действия договора |
| 5.3. | Меры по взысканию задолженности во внесудебном порядке: а) предъявление претензий; б) выезды по должникам; в) подготовка документов в судебные органы; г) подготовка документов для выполнения ограничения, либо приостановления доступа к коммунальным услугам в случае имеющейся задолженности за ЖКУ; д) привлечение к взысканию задолженности в качестве дополнительных ресурсов лиц, специализирующихся на взыскании долгов (коллекторские агентства); е) проведение выездных комиссий по вопросу погашение задолженности за ЖКУ с собственников жилых и нежилых помещений, а также нанимателей; ж) составление соглашений по погашению задолженности за ЖКУ; з) отключение, подключение коммунальных услуг задолжникам; | в течении срока действия договора |
| 5.4. | Меры по взысканию задолженности в судебном порядке и на стадии исполнительного производства: а) формирование и направление материалов в судебные органы; б) активное взаимодействие с ССП путем организации и осуществления дополнительных мероприятий, в т.ч. организации и совершение регулярных совместных рейдов по адресам должников с предоставлением транспорта УК, регулярное (не реже одного раза в месяц); в) своевременное осуществление мер, направленных на недопустимость незаконных действий, бездействия представителей ССП, нарушающих интересы общества и собственников МКД; г) предоставление информации судебным приставам о конкретных задолженниках (о имеющемся имуществе, о месте работы); | в течении срока действия договора |
| 5.5. | Прием Собственников помещений по вопросам пользования помещениями и общим имуществом многоквартирного дома и по иным вопросам. | еженедельно по графику приема |
| 5.6. | Принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) от собственников помещений о непредоставлении или некачественном предоставлении услуг, о невыполнении или некачественном выполнении работ по договору и направление заявителю извещения о результатах. | в сроки, установленные законодательством, договором |
| 5.7. | Уведомление об условиях договора на выполнение работ по содержанию и ремонту МКД граждан и юридических лиц, приобретающих права владения на помещения в МКД, разъяснение отдельных условий договора | в первый день обращения указанных лиц |
| 5.8. | Подготовка и проведение общих собраний собственников помещений: а) подготовка отчета о проделанной работе за отчетный период, о начислении и оплате за ЖКУ; б) предоставление предложений по обязательным и дополнительным работам по проведению текущего ремонта общего имущества МКД на основании осмотров, ведомостей дефектов, актов, смет, предписаний и т.д.; в) согласование объемов работ по текущему ремонту; г) согласование и заключение договора на обслуживание, содержание и ремонт общего имущества МКД; | в порядке, определенном в договоре |
| 5.9. | Работа с ресурсоснабжающими организациями: а) постоянный контроль за выполнением обязательств ресурсоснабжающих организаций за качеством и сроком предоставления коммунальных услуг; б) снятие и передача в РКЦ показаний общедомовых приборов учета; в) проверка актов о покупке энергоресурсов с отчетами по снятию показаний с общедомовых приборов учета; г) в случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества ,управляющая организация представляет интересы собственника в ресурсоснабжающих организациях и при необходимости в суде; д) Управляющая организация совместно с собственниками МКД, проводит все действия необходимые для выявления квартир, в которых проживают незарегистрированные граждане и отсутствуют индивидуальные приборы учета комм.ресурса и составлять соответствующие акты; | в порядке, определенном в договоре |
| 5.10. | Работа с подрядными организациями по оказанию услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД: а) заключение договоров с подрядными организациями на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД; б) утверждение плана по проведению ремонтов общего имущества МКД; в) контроль за организацией, проведением, сроками и качеством выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД; г) приемка работ по ремонту общего имущества МКД с участием представителя совета дома или уполномоченного представителя; | в течении срока действия договора |
| 5.11. | Подготовка предложений и документации о проведении капитального ремонта на основании протокола общего собрания собственников МКД: а) обоснование ремонта (о техническом состоянии МКД на основании осмотров, протокол замеров сопротивления изоляции и т.д.); б) подготовка проектно-сметной документации, определение стоимости работ; в) проведение экспертизы проектно-сметной документации; г) уточненный расчет остатка средств на кап.ремонт в доме, где будет проводиться капитальный ремонт, с учетом сбора платежей за ЖУ; д) подготовка документации на проведение конкурсов для определенного вида работ сторонними организациями; е) проведение конкурсов на проведение работ; | в течении срока действия договора |
| 5.12. | Работа с подрядными организациями по проведению капитального ремонта общего имущества МКД: а) заключение договоров с подрядными организациями на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества; б) утверждение плана по проведению капитального ремонта общего имущества МКД; в) контроль за организацией, проведением, сроками и качеством выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества МКД; г) приемка работ по капитальному ремонту общего имущества МКД с участием представителя совета дома или уполномоченного представителя; | в течении срока действия договора |
| 5.13. | Разработка мероприятий по энергосбережению | в течении срока действия договора |
| 5.14. | Работа по сдаче в пользование общего имущества МКД: а) заключение договора возмездного пользования имуществом, расчет платы; в) контроль за поступлением платы; | в течении срока действия договора |
| 5.15. | Расчет начисления платы за содержание и ремонт общего имущества МКД | в течении срока действия договора |
| 5.16. | Учет и регистрация проживающих в МКД | в течении срока действия договора |

Приложение № 4

к Договору

управления многоквартирным домом

Границы эксплуатационной ответственности

Управляющей организации

| № п/п | Граница ответственности, принятая У.О. | Граница ответственности Собственников |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стояки горячего и холодного водоснабжения, запорно-регулирующая арматура, расположенные на ответвлениях от стояков | Ответвления от стояков горячего и холодного водоснабжения после запорно-регулирующей арматуры, сантехоборудование в квартире, полотенцесушители. |
| 2 | Внутридомовая система канализации, общий канализационный стояк вместе с крестовинами и тройниками | Внутри квартирные трубопроводы канализации от раструба или тройника общего стояка |
| 3 | Стояки системы отопления, расположенные на ответвлениях от стояков, а также запорно-регулирующая арматура на внутриквартирной разводке | Ответвления от стояков системы отопления (после запорно-регулирующей арматуры) и приборы отопления. |
| 4 | От выходных зажимов прибора учета на общедомовом вводном распределительном шкафу до входных зажимов прибора счета электрической энергии в помещении | От входных зажимов прибора учета электрической энергии в помещении и вся квартирная электропроводка, включая приборы освещения, распределительные коробки, выключатели, розетки. |